## B.2 工程项目招标控制价封面(封-2)
| 成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 成都动物园（成都市野生动物研究所）
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)
| 成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 成都动物园（成都市野生动物研究所） | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【金丝猴主题场~
总 说 明
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目
一、工程概况 1、建设单位：成都动物园（成都市野生动物研究所） 2、工程地址：成都动物园（成都市野生动物研究所）内 3、工程简介：本工程位于成都动物园（成都市野生动物研究所），主要是金丝猴主题场馆改造项目施工等。 二、编制范围 1、工程内容：新做不锈钢训练门、栖架搭建香樟、天棚及二层金属网、做二道镀锌钢丝网防护等。 2、本次编制范围包括：具体详见工程量清单。 三、编制依据 1、中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件。 2、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2020《四川计价定额》）全套及相关定额解释、补充定额、配套文件等文件调整。 3、招标控制价材料价格依据《四川工程造价信息》2026年第2期成都市信息价格以及市场价格。 4、安全文明施工措施费率按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定足额计算。 5、规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定按Ⅰ档计取。 6、税金按川建造价发[2019]181号四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四省建设工程计价依据调整办法》的通知以9%计。 7、附加税按0.313%计取 四、工程质量、材料、施工等要求 1、质量、材料、施工等应到达国家和地方相关规范标准、设计要求及业主在招标文件中明确的要求。 2、材料选用必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。 3、本工程混凝土采用商品砼、砂浆采用预拌砂浆、水泥采用大厂水泥。 五、其他说明 1、投标人自行踏勘现场，投标人需自行考虑场内外运输费用。 2、投标人应自行认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。 3、投标人投标报价中所报材料的质量等级、技术规格等应满足设计以及招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。 4、建筑垃圾、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场,应随产生随清运,该费用投标人在投标报价时自行考虑报价,中标后不调整。 5、本工程量清单仅对工作内容和项目特征作重点描述，分部分项工程量清单项目的主要特征内容描述不明确或未尽之处的概以设计及规范为准，设计及规范未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和所有资料综合考虑报价。因此，清单分部分项报价时须结合清单项目名称、工作内容、项目特征、清单报价表应与招标文件（含补遗书）、投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）、初设施工图等文件结合理解、解释和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目折减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。 7、投标报价应由投标人依据上段所述清单、施工现场实际情况以及当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本编制说明要求自主编制确定 8、投标人投标报价根据招标文件要求打印，并遵照本工程工程量清单编制说明及投标报价要求进行报价。投标人投标报价中的分部分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量以及项目特征描述内容等必须按照招标文件中工程量清单的相应内容填写一致。若投标人自行更改或增减招标人给定项目、项目特征、计量单位、工程数量及工程内容（本招标文件中约定可自行增减项目的措施项目清单除外），且该更改被评标委员会判定属重大偏差的，则其投标报价无效并作废标处理，属细微偏差的除外。 9、本工程量清单中措施项目清单未计列项目，投标人根据现场情况自行增减并报价。如无增减项目，即投标人已将可能发生的措施费用计入了分部分项工程工程量清单综合单价之中，竣工结算时不予调整。 10、投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总,不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。 11、本说明如与招标文件相矛盾，相矛盾之处以招标文件为准。 12、工程量清单的金额(价格)均以人民币表示。 13、在进行措施费报价时应特别注意以下几点： 13.1 投标人须结合现场实际情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。 13.2 投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、排污、场地租赁费等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。 13.3 投标人须针对项目周边情况，充分自行考虑对红线外周边相关的建筑物、构筑物以及各类设施设备的保护措施费等，中标后投标人须自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包含在投标报价内，但不单独列项，中标后不作任何调整、不另行签证、也不延迟工期。 13.5 投标人须自行认真考虑项目所在地及周边情况，场内外运输涉及到的保护、加固、拆除、恢复等措施费用应包含在投标报价内，但不单独列项，中标后不作任何调整、不另行签证。 13.6 在单价措施项目清单中表以“项”为计量单位的项目，投标人自行报价，中标后包干使用，不作调整。 14、投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 36929.95 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 30198.45 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 3593.34 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 010802001001 | 不锈钢训练门 | 1.不锈钢训练门1100*1020 2.不锈钢钢丝网 3.亚克力板 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 5.其他满足建设单位要求 | 樘 | 10
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.镀锌重锤门处开门洞 2.砌体材质：砖墙 3.拆除高度：按甲方要求 4.拆除砌体的截面尺寸：640*700 5.砌体表面的附着物种类：抹灰层及乳胶漆面层 6.所有材料均为人工转运至兽舍外 | m3 | 1.12
3 | 010802001003 | 镀锌重锤门 | 1.镀锌重锤门 640*700 2.镀锌角钢、方钢 3.配重钢重锤本体，钢绳，滑轮 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 5.其他满足建设单位要求 | 樘 | 10
4 | 010607004004 | 二道镀锌钢丝网防护 | 1.材料品种、规格：Φ4镀锌钢丝孔距50*50 2.边框及立柱型钢品种、规格：角钢、方钢 3.所有材料均为人工转运至兽舍内 4.其他满足建设单位要求 | m2 | 93.65
5 | 010802001005 | 二道防护处钢丝网门 | 1.二道防护处钢丝网门700*2000 2.角钢边框、扁钢 3.钢丝网 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 5.其他满足建设单位要求 | 樘 | 10
6 | 011302001006 | 天棚亚克力板 | 1.天棚10mm厚亚克力板 2.所有材料均为人工转运至兽舍内 3.其他满足建设单位要求 | m2 | 4.62
7 | 010501001007 | 砼地面垫层 C25 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.厚度200厚 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 | m3 | 0.92
8 | 010101002008 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：150厚 3.弃土运距：场地内 | m3 | 0.69
9 | 010607004009 | 天棚及二层金属网 | 1.材料品种、规格 ：304不锈钢绳径2mm，孔径38mm*38mm 2.边框及立柱型钢品种、规格：角钢、扁钢、镀锌钢管 3.墙面梁面凿除砂浆砼保护层，焊接钢筋，抹灰恢复 4.金属网现场裁剪 5.所有材料均为人工转运至兽舍内 6.其他满足设计要求及规范规定 | m2 | 636
10 | 010607004010 | 底层镀锌钢丝网通道 | 1.材料品种、规格：Φ4镀锌钢丝孔距50*50 2.边框及立柱型钢品种、规格：角钢、方钢 3.所有材料均为人工转运至兽舍内 4.其他满足建设单位要求 | m2 | 44
11 | 010606013011 | 零星钢构件加固 | 1.构件名称：零星钢构件加固 2.钢材品种、规格：50*5扁钢 3.所有材料均为人工转运至兽舍内 4.其他满足设计要求及规范规定 | t | 0.982
12 | 010606013012 | 监控处加钢板 | 1.构件名称：监控处加钢板 2.钢材品种、规格：钢板1250*1250*2，镀锌矩管龙骨40*4 3.钢板开孔 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 5.其他满足规范要求 | 个 | 17
13 | 010607004013 | 窗户镀锌钢丝网防护 | 1.材料品种、规格：Φ4镀锌钢丝孔距50*50 2.边框及立柱型钢品种、规格：扁钢 3.所有材料均为人工转运至兽舍内 4.其他满足建设单位要求 | m2 | 33.04
14 | 011101003014 | 细石混凝土楼地面 | 1.基层清理凿毛 2.刷素水泥浆 3.地面40厚C25细石砼找坡压光 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 | m2 | 212.43
15 | 010401012015 | 砌砖小平台 | 1.砌砖小平台1200*1000*120 2.砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砌筑砂浆 4.M15干混砂浆找平20厚 5.结合层15厚M20干混砂浆，粘砖面砖（面砖规格、颜色由建设单位选样确定） 6.同色砂浆勾缝 7.所有材料均为人工转运至兽舍内 8.其他满足规范规定 | 个 | 10
16 | 010606013016 | 钢架小平台 | 1.钢架小平台 2.墙面钻孔，Φ14丝杆穿墙通长设置 3.钢材品种、规格：L40*4角钢支架 4.3根Φ120圆木长600mm锚固在角钢支架上 5.所有材料均为人工转运至兽舍内 | 个 | 10
17 | 010401012017 | 砌砖饮水池 | 1.砌砖饮水池600*300*300（造型按建设单位要求） 2.砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砌筑砂浆 4.M15干混砂浆抹灰压光 5.阀门DN15安装 6.DN15排水管 7.所有材料均为人工转运至兽舍内 8.其他满足规范规定 | 个 | 12
18 | 010607004018 | 镀锌钢丝网封口 | 1.镀锌钢丝网封口700*700 2.材料品种、规格：Φ4镀锌钢丝孔距50*50 3.边框型钢品种、规格：扁钢40*4双面固定，螺栓固定安装 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 5.其他满足建设单位要求 | 个 | 10
19 | 050302001019 | 栖架搭建香樟Φ200—250 | 1.树种、规格：香樟Φ200—250，长度根据要求裁剪 2.搭设层数、高度：根据要求搭设 3.所有树木圴由人工转运至兽舍内 4.拉杆连接：采用成品Φ14螺栓人工连接、焊接 5.综合单价包含搭设所有材料及材料损耗、人工、辅材、建渣外运和搭设所需脚手架的搭拆 6.其他：符合相关施工规范验收及建设单位要求 | m | 430
20 | 050302001020 | 栖架搭建香樟Φ100—150 | 1.树种、规格：香樟Φ100—150，长度根据要求裁剪 2.搭设层数、高度：根据要求搭设 3.所有树木圴由人工转运至兽舍内 4.拉杆连接：采用成品Φ14螺栓人工连接、焊接 5.综合单价包含搭设所有材料及材料损耗、人工、辅材、建渣外运和搭设所需脚手架的搭拆 6.其他：符合相关施工规范验收及建设单位要求 | m | 1595
21 | 自编021 | 金丝猴小木屋 | 1.金丝猴小木屋高1.0m,宽1m, 长1.5m 2.半封闭样式 3.实木板厚度10mm 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 | 个 | 2
22 | 自编022 | 伞平台+伞形顶子 | 1.伞平台+伞形顶子 2.立柱,伞平台半径1.2m,顶子半径1.5m,木平台留缝1cm 3.所有材料均为人工转运至兽舍内 | 个 | 1
23 | 自编023 | 斑羚躲避空间 | 1.斑羚躲避空间（长1.5m,高1.2m,宽1.2m) 2.地面铺沙100厚，碎石50厚（长2.0m,宽1.7m) 3.木头+石头 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 | 处 | 1
24 | 自编024 | 伞形顶子 | 1.伞形顶子 2.立柱,伞形顶子半径1.2m 3.所有材料均为人工转运至兽舍内 | 个 | 5
25 | 自编025 | 斑羚木箱 | 1.斑羚木箱（长1.5m,高0.8m,宽1.0m)，平顶实木箱体，无底部设计，直接放置地面 2.材质要求：樟子松或杉木实木，无油漆、无化学涂层，环保安全 3.板材厚度：面板≥2cm,框架≥3cm，结构稳固 4.门洞：2个（入口+出口，形成通透通道） 5.地面铺沙100厚，碎石50厚（长2.0m,宽1.7m) 6.所有材料均为人工转运至兽舍内 | 个 | 2
单价措施项目清单
脚手架工程
26 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式：满堂脚手架 2.搭设高度：11.75m 3.脚手架材质：钢管 4.所有材料均为人工转运至兽舍内 5.其他满足规范要求 | m2 | 304.6
分部小计
垂直运输
27 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
分部小计
超高施工增加
28 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
29 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
分部小计
分部小计
合 计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 30198.45 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 30198.45 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 30198.45
合 计 |  |  | 30198.45 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【建~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【~1
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【建筑与装~
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 扁钢 综合 | t | 0.352 |  | 6000.00
2 | 角钢 综合 | t | 2.603 |  | 6000.00
3 | 加工铁件 | kg | 1667.471 |  | 4.15
4 | 铁件 | kg | 147.76 |  | 4.15
5 | 镀锌钢丝网 | m2 | 137.949 |  | 200.00
6 | 螺栓 M16 | 套 | 8.681 |  | 0.56
7 | 焊条 综合 | kg | 86.375 |  | 4.15
8 | 防锈漆 | kg | 17.899 |  | 5.81
9 | 氧气 | m3 | 9.068 |  | 6.00
10 | 乙炔气 | m3 | 3.934 |  | 8.80
11 | 其他材料费 | 元 | 1151.983 |  | 1.00
12 | 型钢 综合 | kg | 6.946 |  | 4.00
13 | 亚克力板 | m2 | 4.715 |  | 400.00
14 | 水 | m3 | 4.493 |  | 4.30
15 | 商品混凝土 C25 | m3 | 9.51 |  | 412.00
16 | 不锈钢地弹簧门 | m2 | 10.829 |  | 2000.00
17 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 34.496 |  | 0.24
18 | 电焊条 综合 | kg | 3.852 |  | 4.15
19 | 镀锌重锤门 | m2 | 4.5 |  | 3000.00
20 | 脚手架钢材 | kg | 264.606 |  | 4.15
21 | 锯材 综合 | m3 | 0.442 |  | 1700.00
22 | 柴油(机械) | L | 40.834 |  | 6.00
23 | 钢网架 | m2 | 667.8 |  | 200.00
24 | 板枋材 杉木 | m3 | 0.023 |  | 1700.00
25 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.082 |  | 15.06
26 | 钢丝绳 | kg | 4.831 |  | 4.15
27 | 六角螺栓 | kg | 6.511 |  | 4.15
28 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 3.399 |  | 7.06
29 | 吊装夹具 | 套 | 0.02 |  | 80.00
30 | 干混砌筑砂浆 | t | 8.69 |  | 320.00
31 | mu15页岩实心砖 | 千匹 | 11.748 |  | 580.00
32 | 彩釉地砖 600×600 | m2 | 12.3 |  | 100.00
33 | 干混地面砂浆 | t | 0.923 |  | 320.00
34 | 白水泥 | kg | 0.99 |  | 0.50
35 | 水泥 32.5 | kg | 21.541 |  | 0.40
36 | 镀锌钢板 δ0.3mm | m2 | 28.35 |  | 50.00
37 | 成品矩管龙骨 | t | 0.4 |  | 5800.00
38 | 铁钉 | kg | 121.5 |  | 4.15
39 | 香樟100 | m3 | 10.527 |  | 15000.00
40 | 香樟200 | m3 | 2.838 |  | 20000.00
41 | 成品钢操作台 | t | 0.75 |  | 5200.00
42 | 二等锯材 | m3 | 0.008 |  | 1700.00
43 | 杉原木 综合 | m3 | 0.008 |  | 1100.00
44 | 电焊丝 | kg | 2.795 |  | 4.15
45 | 螺栓 综合 | kg | 1.898 |  | 4.15
46 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.106 |  | 320.00
47 | 螺纹阀门 | 个 | 12.24 |  | 120.00
48 | 镀锌钢管 | m | 12.24 |  | 60.00
49 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | 个 | 3.36 |  | 120.00
50 | 抗裂砂浆 | kg | 27.685 |  | 1.00
51 | 塑料膨胀锚栓 φ8 | 套 | 22.05 |  | 0.25

## K.3 承包人提供材料和工程设备一览表(表-21)【建筑与装~
承包人提供材料和工程设备一览表 （适用于价格指数调整法）
工程名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）金丝猴主题场馆功能完善项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注
| 定值权重 A | 0 | - | -
合 计 |  | 1 | - | -